|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  | Προμήθεια ( εξοπλισμού για φωτισμό αθλητικών εγκαταστάσεων & κοινοχρήστων χώρων, φωτιστικών στην Τ.Κ. Αχλαδίων, εορταστικού στολισμού , υλικών δημοτικού φωτισμού )  2994/26-06-2017 |

#### ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,

αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,

fax ………………

|  |
| --- |
|  |
| α/α | Εργασία | Μονάδα  | Ποσότητα | Τιμή | Δαπάνη | cpv |
|  |   | Μονάδας |   |
| **ΟΜΑΔΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ** |
| 1 | Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 10,00m | τεμαχ | 4 |  |  | 34928510-6 |
| 2 | Χαλύβδινος ιστός ανακλ. οδοφωτισμού ύψους 9,00m (ΛΙΘΙΝΕΣ) | τεμαχ | 4 |  |  | 34928510-6 |
| 3 | Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m (ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ) | τεμαχ | 4 |  |  | 34928510-6 |
| 4 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΥΟ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ (ΗΛΜ) | τεμαχ | 8 |  |  | 31600000-2 |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), διατομής 4 x 10 mm² | m | 50 |  |  | 31600000-2 |
| 6 | Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων (ΗΛΜ60.10.80.1) | τεμαχ | 3 |  |  | 31600000-2 |
| 7 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 80W | τεμαχ | 4 |  |  | 31500000-1 |
| 8 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED 285W | τεμαχ | 12 |  |  | 31518600-6 |
| **Άθροισμα ομάδας Α**  |  |  |
|  |  |  |  | **ΦΠΑ 24%** |  |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ Α** |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΙΩΝ**  |  |
|  |
| 1 | ΙΣΤΟΣ 4,5Μ | τεμαχ. | 11 |  |  | 34928510-6 |
| 2 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | τεμαχ. | 11 |  |  | 31500000-1 |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **Άθροισμα ομάδας Β** |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ Β** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ΟΜΑΔΑ Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ** |  |
| 1 | Μίνι λαμπτήρες LED | τεμαχ. | 34 |  |  | 3150000-1 |
| 2 | Φωτοσωλήνας LED  | τεμαχ. | 250 |  |  | 3150000-1 |
|  |  |  | **Άθροισμα ομάδας Γ** |  |  |
|  |  |  |   | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  |   | **ΣΥΝΟΛΟ Γ** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ΟΜΑΔΑ Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ** |  |
| 1 |  Λαμπτήρες LED 18w | τεμαχ. | 88 |  |  | 31500000-1 |
| 2 |  Λαμπτήρες LED 35w | τεμαχ. | 900 |  |  | 31500000-1 |
|  |  |  | **Άθροισμα ομάδας Δ** |  |  |
|  |  |  |   | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  |   | **ΣΥΝΟΛΟ Δ** |  |  |

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ